## Советская47
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 47 по ул. Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 47 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Плановая чистка скоростного водоподогревателя |  | выполнено
2 | Ремонт козырьков над входом в подъезды |  | выполнено
3 | Прокладка стояка ГВС кв.30,44,46,48,50,75; в подвале; по стояку кв.31,33,35,37,39 |  | выполнено
4 | Замена стояка ГВС кв.65, в подвале |  | выполнено
5 | Замена стояка ХВС кв.11,14,17,20,23,26,29 |  | выполнено
6 | Замена трубопровода ГВС в подвале |  | выполнено
7 | Ремонт металлического ограждения на придомовой территории |  | выполнено
8 | Установка запорной арматуры на системе отопления в подвале |  | выполнено
9 | Установка карусели уличной на детскую площадку |  | выполнено
10 | Ремонт оборудования детской площадки |  | выполнено
11 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
12 | Уборка снега с крыши |  | выполнено
13 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская49
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 49 по ул. Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 49 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Плановая чистка пластинчатого теплообменника (3 раза) |  | выполнено
2 | Ремонт крыши; ремонт козырьков - 4 шт.; установка стоек крыльца пп.2,3 |  | выполнено
3 | Установка двери металлической п.4 |  | выполнено
4 | Замена участка труб канализации в кв.13; замена запорной арматуры на трубопроводе ГВС |  | выполнено
5 | Замена труб ГВС в подвале, в кв.1,4,7,10,13, с подвала до кв.14 |  | выполнено
6 | Прокладка трубопровода ХВС для полива цветников |  | выполнено
7 | Ремонт торцевой наружной стены дома |  | выполнено
8 | Ремонт пола в п.3; заделка трещины на стене в п.3; ремонт дверного откоса п.4 |  | выполнено
9 | Окраска малых архитектурных форм на детской площадке |  | выполнено
10 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
11 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
12 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская51
Отчет о фактическом выполнении
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 3 по ул. МРЦ на 2010 год.
№ п/п | Наименование услуги | Сумма расхода за 2010 год, руб.коп.
1 | Техническое обслуживание, ремонт и содержание системы холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации в местах общего пользования (МОП) многоквартирных домов | #VALUE!
2 | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения в МОП многоквартирных домов круглосуточно | #VALUE!
3 | Техническое обслуживание, ремонт и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | #VALUE!
4 | Обслуживание светоточек наружного дворового освещения | 4394.63
5 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления и изоляции проводов, измерение петли фазы - "ноль", прогрузка вводных автоматов в МОП в домах | 3453.42
6 | Освещение мест общего пользования: с приборами учета и лифтами | 45025.21
7 | Обслуживание и содержание лифтового хозяйства | #VALUE!
8 | Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов | 67226.2
9 | Техническое диагностирование (экспертиза) лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет), МРЦ 3 - 2 ед. | 42619.22
10 | Уборка придомовой территории | #VALUE!
11 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 4622.89
12 | Утилизация ТБО от населения | 24685.63
13 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | #VALUE!
14 | Дератизация мест общего пользования в жилых домах с подвалами | 0
15 | Дезинсекция мест общего пользования в жилых домах с подвалами | 1581.2
16 | Проведение работ по проверке и очистке дымовентиляционной системы в жилых домах, оборудованных : - вентканалами | 0
17 | Обслуживание и ремонт внутренних водостоков (ливневая канализация) в домах с мягкой кровлей | #VALUE!
18 | Содержание мест общего пользования ( замена разбитых окон, ремонт и укрепление вх.дверей в МОП,проверка состояния продухов в цоколях зданий) | #VALUE!
19 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | 20429.34
20 | Плата за управление | #VALUE!
21 | Прочие расходы (налоги, гос.пошлины, услуги банка, затраты на истребование задолженности населения по оплате за ЖКУ и проч.) | 31012.53
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2010 год | #VALUE!
| Итого начислено платы за 2010 год: | 789346.78
| Отклонение | #VALUE!
| Долг населения по статье "Содержание общего имущества" на 01.01.2011 г. | 42138.11
Директор ООО "УК"ЖКО" |  | И.Р.Давлетшин
Главный экономист ООО "УК "ЖКО" |  | А.Е.Портнова
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 51 по ул. Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 51 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Ремонт отмостки |  | выполнено
2 | Установка почтовых ящиков пп.1-6 |  | выполнено
3 | Ремонт температурного шва |  | выполнено
4 | Плановая чистка пластинчатого теплообменника (2 раза) |  | выполнено
5 | Установка двери металлической в подъезде №8 |  | выполнено
6 | Замена труб канализации в подвале пп.5,6 |  | выполнено
7 | Косметический ремонт п.7 |  | выполнено
8 | Врезка спускных вентилей на стояки отопления |  | выполнено
9 | Замена стояков ХВС кв.46,48,50 |  | выполнено
10 | Ремонт козырьков над входом в подъезды - 6 шт. |  | выполнено
11 | Замена запорной арматуры на системе ГВС в подвале - 2 шт., в п.10 |  | выполнено
12 | Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале - 5 шт. |  | выполнено
13 | Установка запорной арматуры на системе отопления в подвале - 3 шт., манометров - 2 шт. |  | выполнено
14 | Установка спускников на системе отопления пп.3,4,6,7,8 - 3 шт., манометров - 2 шт. |  | выполнено
15 | Ремонт мягкой кровли |  | выполнено
16 | Ремонт штукатурки откосов входных стены п.8 |  | выполнено
17 | Ремонт оборудования на детской площадке |  | выполнено
18 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
19 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская84
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 84 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (без приборов учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 84 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Установка запорной арматуры на системе отопления в подвале - 2 шт. |  | выполнено
2 | Уборка снега с крыши |  | выполнено
3 | Окраска малых архитектурных форм на детской площадке; установка карусели |  | выполнено
4 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская90
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 90 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 90 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Ремонт крылец пп.1,2,3; устройство желоба п.3 |  | выполнено
2 | Ремонт козырьков при входе в подъезды - 3 шт. |  | выполнено
3 | Замена стояка ГВС кв.1 |  | выполнено
4 | Замена стояка ГВС и ХВС кв.14,17,20,23; замена задвижки на системе отопления |  | выполнено
5 | Установка дверей металлических пп.1,2,3 |  | выполнено
6 | Ремонт штукатурки откосов входных дверей в пп.1,2,3 |  | выполнено
7 | Устройство крыши входа в подвал |  | выполнено
8 | Замена запорной арматуры на трубопроводе ХВС в подвале, кв.1 |  | выполнено
9 | Установка запорной арматуры на трубопроводе ХВС, на системе отопления в подвале (по стояку кв.3,11) |  | выполнено
10 | Окраска малых архитектурных форм на детской площадке; установка карусели |  | выполнено
11 | Установка металлического ограждения на придомовой территории |  | выполнено
12 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
13 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская92
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 92 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 92 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Ремонт штукатурки, окрас цоколя |  | выполнено
2 | Установка двери металлической п.2 |  | выполнено
3 | Ремонт штукатурки откосов входной двери в п.2 |  | выполнено
4 | Замена стояка ХВС на кухнях, ванных в кв.27,30,33,36 (2 шт.); с подвала до кв.15 |  | выполнено
5 | Замена стояков ХВС и ГВС в кв.14,17,20,23 |  | выполнено
6 | Окраска малых архитектурных форм на детской площадке; установка карусели |  | выполнено
7 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
8 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская94
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 94 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (без приборов учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 94 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена канализационных труб в подвале, кв.6 |  | выполнено
2 | Ремонт крылец, отмосток пп.1,2 |  | выполнено
3 | Окраска малых архитектурных форм на детской площадке; установка карусели |  | выполнено
4 | Уборка снега с крыши, козырьков |  | выполнено
5 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская95а
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 95а ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 94 по ул.Советская на 2012 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Заделка трещин на фасаде дома |  | выполнено
2 | Ремонт крыльца кв.5,6 |  | выполнено
3 | Уборка снега с крыши |  | выполнено
4 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Советская99
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 99 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
2 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
3 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
5 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено

## Советская101
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 101 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
2 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
3 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
5 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено

## Советская103
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 103 ул.Советская на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
2 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
3 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
5 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено